Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

Кафедра будівництва, геотехніки і геомеханіки

|  | «ЗАТВЕРДЖЕНО» завідувач кафедри Гапєєв С.М.. _________ «____»____________2019 року |
| --- | --- |

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Санітарно-технічне обладнання будівель»

| Галузь знань …………….… | 19 Архітектура та будівництво |
| --- | --- |
| Спеціальність ……………... | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
| Освітній рівень……………. | бакалавр |
| Освітньо-професійна програма | Будівництво та цивільна інженерія |
| Спеціалізація ……………… | Будівництво та цивільна інженерія |
| Статус ……………………… | вибіркова |
| Загальний обсяг ..…………. | 3,5 кредити ЄКТС (105 годин) |
| Форма підсумкового контролю | диференційований залік |
| Термін викладання ……….. | 6-й семестр |
| Мова викладання ……………. | українська |

Викладач: Максимова Елла Олександрівна

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р.

(підпис, ПІБ, дата)

Дніпро

НТУ «ДП»

2019

Робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будівель» для бакалаврів спеціальності 192 « Будівництво та цивільна інженерія » / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. БГГМ – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 12 с.

Розробник – Максимова Е.О.

Робоча програма регламентує:

- мету дисципліни;

- дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації очікуваних результатів навчання освітньої програми;

- базові дисципліни;

- обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами навчальних занять;

- програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять);

- алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);

- інструменти, обладнання та програмне забезпечення;

- рекомендовані джерела інформації.

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності.

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 192 « Будівництво та цивільна інженерія » (протокол № 7 від 06.06.2019).

ЗМІСТ

1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ	4

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ	4

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ	4

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ	5

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ	5

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ	5

6.1 Шкали	5

6.2 Засоби та процедури	6

6.3 Критерії	7

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	11

8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ	11

1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» здійснено розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни В2.13 «Санітарно-технічне обладнання будівель»  віднесено такі результати навчання:

| ВР2.3 | Виконувати розрахунки та проектування інженерних мереж згідно чинних санітарних норм для промислових і цивільних будівель і споруд. |
| --- | --- |
| РН13 | Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж |
| РН14 | Дотримуватись сучасних вимог нормативної документації в галузі будівництва. |
| РН16 | Проектувати технологічні процеси зведення і опорядження будівель (споруд) та монтажу інженерних систем і мереж |
| РН18 | Демонструвати розуміння принципів проектування міських території та об’єктів інфраструктури і міського господарства |
| РН19 | Забезпечувати надійну та безпечну експлуатацію будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж |

Мета дисципліни – формування компетентностей обгрунтовано робити вибір та розрахунки основних сантехнічних систем і схем вентиляції, газопостачання, водопостачання та водовідведення населених пунктів і промислових підприємств, а також засвоїти принципи проектування санітарно-технічних мереж будівель і споруд різного призначення, з метою надійної та безпечної експлуатації інженерних мереж запроектованих будівельних конструкцій.

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим критерієм.

# 2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

| Шифр ПРН | Дисциплінарні результати навчання (ДРН) |
| --- | --- |
|  | шифр ДРН | зміст |
| ПРН13 | ДРН13-1 | Визначати параметри мікроклімату будівель і споруд. Конструювати вентиляційні системи приміщень. |
| ПРН13 | ДРН13-2 | Освоіти основи проектування систем газозабезпечення будівель і споруд. |
| ПРН16 | ДРН16-1 | Вміти призначати схеми водозабезпечення та водовідведення. Робити вибір тупикового, кільцевого, прямоточного та оборотного водопостачання. |
| ПРН16 | ДРН16-2 | Визначати параметри магістральних мереж та принципи їх будівництва в різних геоморфологічних умовах. |
| ПРН18 | ДРН18-1 | Вміти конструювати системи водовідведення населених пунктів. |
| ПРН18 | ДРН18-2 | Визначати системи і схеми водовідведення, облаштування каналізаційних мереж і насосних станцій. |
| ПРН19 | ДРН19-1 | Виконувати основні гідравлічні розрахунки. Обирати основні методи і технологічні схеми очищення міських стічних вод та їх обробку |

# 3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ

| Назва дисципліни | Здобуті результати навчання |
| --- | --- |
| РН6 Інженерна геодезія | Демонструвати вміння працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали для проектування та створення об’єктів будівництва та інженерних мереж |
| РН13 Технологія і організація будівельного виробництва | Розробляти та оцінювати технічні рішення інженерних мереж |

# 4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

| Вид навчальних занять | Обсяг, години | Розподіл за формами навчання, години |
| --- | --- | --- |
|  |  | денна | вечірня | заочна |
|  |  | аудиторні заняття | самостійна робота | аудиторні заняття | самостійна робота | аудиторні заняття | самостійна робота |
| лекційні | 52,5 | 18 | 34,5 | 10,5 | 42 | 5,25 | 47,25 |
| практичні | 52,5 | 18 | 34,5 | 10,5 | 42 | 5,25 | 47,25 |
| лабораторні | - | - | - | - | - | - | - |
| семінари | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗОМ | 105 | 36 | 69 | 21 | 84 | 10,5 | 94,5 |

# 5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

| Шифри ДРН | Види та тематика навчальних занять | Обсяг складових, години |
| --- | --- | --- |
|  | ЛЕКЦІЇ | 52,5 |
| ДРН13-1 | Параметри мікроклімату будівель і споруд. Принципи конструювання вентиляційних систем будівель і споруд. | 8,5 |
| ДРН13-2 | Водопідйомні пристрої. Напірні та регулюючи пристрої. Водонапірні башні | 7 |
| ДРН16-1 | Пристрої й устаткування водопровідних мереж. Норми водоспоживання. Проектування водопровідної мережі | 7 |
| ДРН16-2 |  | 8 |
| ДРН16-3 | Проектування водозабірних споруд. Проектування очисних споруд. | 8 |
| ДРН18-1 | Основні елементи та схеми систем каналізації населених пунктів Особливості улаштування водогонів на просідальних ґрунтах | 7 |
| ДРН19-1 | Умови прийому стічних вод в каналізаційні мережі. Основні вимоги до раціонального використання водних ресурсів | 7 |
|  | ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ | 52,5 |
| ДРН16-1 | Креслення мереж вентиляції, кондиціювання та систем, що водовідводять. | 9,5 |
| ДРН16-2 | Розрахунки кількості повітря для вентиляції будівель | 6 |
| ДРН19-1 | Розрахунки параметрів системи водопостачання п’ятиповерхового будинку, що стоїть окремо | 4 |
| ДРН19-2 | Визначення розрахункових витрат води та ймовірності дії приладів внутрішнього водопроводу | 4 |
| ДРН19-3 | Розрахувати умови водопостачання СМТ з населенням 5000 мешканців | 7 |
| ДРН19-4 | Розробка схеми вводу водопроводу до житлового будинку | 7 |
| ДРН19-5 | Креслення схем ливневої каналізації | 8 |
| ДРН19-6 | Визначення розрахункових витрат каналізаційних стоків житлового будинку | 7 |
| РАЗОМ | 105 |

# 6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до «Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти».

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання студента за дисципліною.

# 6.1 Шкали

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів.

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП»

| Рейтингова | Інституційна |
| --- | --- |
| 90…100 | відмінно / Excellent |
| 74…89 | добре / Good |
| 60…73 | задовільно / Satisfactory |
| 0…59 | незадовільно / Fail |

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації.

# 6.2 Засоби та процедури

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою результатів навчання.

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання.

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання.

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового контролю дисципліни затверджуються кафедрою.

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового контролю дисципліни подано нижче.

Засоби діагностики та процедури оцінювання

| ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ | ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ |
| --- | --- |
| навчальне заняття | засоби діагностики | процедури | засоби діагностики | процедури |
| лекції | контрольні завдання за кожною темою | виконання завдання під час лекцій | комплексна контрольна робота (ККР) | визначення середньозваженого результату поточних контролів; виконання ККР під час екзамену за бажанням студента |
| практичні | контрольні завдання за кожною темою | виконання завдань під час практичних занять |  |  |
|  | або індивідуальне завдання | виконання завдань під час самостійної роботи |  |  |

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального завдання.

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюються викладачем.

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок.

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання.

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію завдання.

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою складових (конкретизованих завдань) і є остаточним.

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного дескриптора НРК.

# 6.3 Критерії

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання.

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали:

Оi = 100 a/m,

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону.

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою.

Зміст критеріїв спирається на компетентності характеристики, визначені НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче).

Загальні критерії досягнення результатів навчання

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

| Дескриптори НРК | Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності | Показник оцінки |
| --- | --- | --- |
| Знання |
| концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень; критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності | Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, осмислена. Характеризує наявність: - концептуальних знань; - високого ступеню володіння станом питання; - критичного осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності | 95-100 |
|  | Відповідь містить негрубі помилки або описки | 90-94 |
|  | Відповідь правильна, але має певні неточності | 85-89 |
|  | Відповідь правильна, але має певні неточності й недостатньо обґрунтована | 80-84 |
|  | Відповідь правильна, але має певні неточності, недостатньо обґрунтована та осмислена | 74-79 |
|  | Відповідь фрагментарна | 70-73 |
|  | Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про об'єкт вивчення | 65-69 |
|  | Рівень знань мінімально задовільний | 60-64 |
|  | Рівень знань незадовільний | <60 |
| Уміння |
| розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів | Відповідь характеризує уміння: - виявляти проблеми; - формулювати гіпотези; - розв'язувати проблеми; - обирати адекватні методи та інструментальні засоби; - збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати інформацію; - використовувати інноваційні підходи до розв’язання завдання | 95-100 |
|  | Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в практичній діяльності з не грубими помилками | 90-94 |
|  | Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації однієї вимоги | 85-89 |
|  | Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації двох вимог | 80-84 |
|  | Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації трьох вимог | 74-79 |
|  | Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в практичній діяльності, але має певні неточності при реалізації чотирьох вимог | 70-73 |
|  | Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в практичній діяльності при виконанні завдань за зразком | 65-69 |
|  | Відповідь характеризує уміння застосовувати знання при виконанні завдань за зразком, але з неточностями | 60-64 |
|  | Рівень умінь незадовільний | <60 |
| Комунікація |
| донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності; здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію | Вільне володіння проблематикою галузі. Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: - правильна; - чиста; - ясна; - точна; - логічна; - виразна; - лаконічна. Комунікаційна стратегія: - послідовний і несуперечливий розвиток думки; - наявність логічних власних суджень; - доречна аргументації та її відповідність відстоюваним положенням; - правильна структура відповіді (доповіді); - правильність відповідей на запитання; - доречна техніка відповідей на запитання; - здатність робити висновки та формулювати пропозиції | 95-100 |
|  | Достатнє володіння проблематикою галузі з незначними хибами. Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними хибами. Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами | 90-94 |
|  | Добре володіння проблематикою галузі. Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три вимоги) | 85-89 |
|  | Добре володіння проблематикою галузі. Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири вимоги) | 80-84 |
|  | Добре володіння проблематикою галузі. Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять вимог) | 74-79 |
|  | Задовільне володіння проблематикою галузі. Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім вимог) | 70-73 |
|  | Часткове володіння проблематикою галузі. Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано дев’ять вимог) | 65-69 |
|  | Фрагментарне володіння проблематикою галузі. Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 10 вимог) | 60-64 |
|  | Рівень комунікації незадовільний | <60 |
| Автономність та відповідальність |
| управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах; відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності | Відмінне володіння компетенціями менеджменту особистості, орієнтованих на: 1) управління комплексними проектами, що передбачає: - дослідницький характер навчальної діяльності, позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію; - здатність до роботи в команді; - контроль власних дій; 2) відповідальність за прийняття рішень в непередбачуваних умовах, що включає: - обґрунтування власних рішень положеннями нормативної бази галузевого та державного рівнів; - самостійність під час виконання поставлених завдань; - ініціативу в обговоренні проблем; - відповідальність за взаємовідносини; 3) відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, що передбачає: - використання професійно-орієнтовних навичок; - використання доказів із самостійною і правильною аргументацією; - володіння всіма видами навчальної діяльності; 4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності, що передбачає: - ступінь володіння фундаментальними знаннями; - самостійність оцінних суджень; - високий рівень сформованості загальнонавчальних умінь і навичок; - самостійний пошук та аналіз джерел інформації | 95-100 |
|  | Упевнене володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано дві вимоги) | 90-94 |
|  | Добре володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано три вимоги) | 85-89 |
|  | Добре володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано чотири вимоги) | 80-84 |
|  | Добре володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано шість вимог) | 74-79 |
|  | Задовільне володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано сім вимог) | 70-73 |
|  | Задовільне володіння компетенціями менеджменту особистості (не реалізовано вісім вимог) | 65-69 |
|  | Рівень автономності та відповідальності фрагментарний | 60-64 |
|  | Рівень автономності та відповідальності незадовільний | <60 |

# 7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Технічні засоби навчання.

# 8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

- Конспект лекцій з дисципліни “Санітарно-технічне обладнання будівель” доц. кафедри БГГМ Максимової Е.О. на сайті кафедри БГГМ.

- ДБН В.2.5.-74:2013 “ВОДОПОСТАЧАННЯ: ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ”. dbn_v_2_5_74_2013_vodopostachannja_zovnshn_merezh_ta_sporudi

- Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення: Підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. — К. : Знання, 2011. — 359 с.

- Павлінова І.І.  Водопостачання і водовідведення: підручник для бакалаврів / І. І. Павлінова, В . В. Баженов, В. Р. Губий. - 4-е вид., перераб. і дій. - М: Видавництво Юрайт, 2015. - 472 с. - Серія: Бакалавр. Базовий курс.

- Кедров В. С., Ловцов Е. Н. Санитарно-техническое оборудование зданий. — М.: Стройиздат, 1989. — 495 с.

- Кравченко В. С., Гіроль М. М., Мацнєва Т. С. Водопостачання і водовідведення: Підручник. — Рівне: НУВГП, 2007. — 432 с.

- Добрянський І.М., Дмитрів Г. М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд: Навчальний посібник. — Львів: Афіша, 2008. — 120 с.

Навчальне видання

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Санітарно-технічне обладнання будівель»

для бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

спеціалізації «Будівництво та цивільна інженерія»

Розробник: Елла Олександрівна Максимова

Підготовлено до виходу в світ

у Національному технічному університеті

«Дніпровська політехніка».

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 1842

49005, м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19